{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,1,3,3],[7,1,7,3],[15,1,15,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["武威职业学院“集中力量办大事·社会主义制度优越性”教育基地标牌设立项目技术要求"]
["序号","项目","规格要求","材质工艺"]
["一","地基部分"]
[1,"预埋件制作","1.5米×1.2米×2米","20#螺纹钢焊接钢网、25#拔丝件、20mm钢板固定件"]
[2,"混凝土浇筑","2米×1.5米×2.5米","混凝土浇筑"]
[3,"瓷砖基座装饰","1.2米×1米×0.5米","瓷砖裁切、铺装"]
["二","主体架构"]
[1,"槽钢","50×120×3.8#","槽钢焊接主框架"]
[2,"角钢","50×50×2.5#","角钢焊接主框架内网架"]
[3,"方管","100×100×2#","方管焊接支架，加工主框架"]
[4,"方管","50×100×2#","方管焊接支架，加工主框架"]
[5,"方管","40×60×2#","方管焊接支架，加工主框架"]
[6,"钢板","1.25米×2.5米×2.8#","切割造型、加工立面"]
[7,"不锈钢","1.22米×2.4米×1.5#  ","拉丝银板材切割造型、装饰立面"]
["三","主题标识"]
[1,"主题标识",null,"亚克力、PVC板雕刻"]
["四","施工、管理及税费：包括加工制作费，造型雕刻费，包装拉运费，安装费、施工管理费及税费等。"]
["五","费用预算合计：项目地基部分、主体架构、主体标识和施工总费用合计为3.9万元。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,2,3,4],[15,2,15,4],[17,2,17,4],[22,2,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["武威职业学院绿洲立式标牌设计制作安装费用预算表"]
["                                                                                                        时间： 2021年4月8日"]
["序号","项目","规格要求","材质工艺","数量"]
["一","地基部分"]
[1,"预埋件制作","1.5米×1.2米×2米","20#螺纹钢焊接钢网、25#拔丝件、20mm钢板固定件","1项"]
[2,"混凝土浇筑","2米×1.5米×2.5米","混凝土浇筑","1项"]
[3,"瓷砖基座装饰","1.2米×1米×0.5米","瓷砖裁切、铺装","1项"]
["二","主体架构"]
[1,"槽钢","50×120×3.8#","槽钢焊接主框架","2根"]
[2,"角钢","50×50×2.5#","角钢焊接主框架内网架","8根"]
[3,"方管","100×100×2#","方管焊接支架，加工主框架","4根"]
[4,"方管","50×100×2#","方管焊接支架，加工主框架","4根"]
[5,"方管","40×60×2#","方管焊接支架，加工主框架","8根"]
[6,"钢板","1.25米×2.5米×2.8#","切割造型、加工立面","4张"]
[7,"不锈钢","1.22米×2.4米×1.5#  ","拉丝银板材切割造型、装饰立面","2张"]
["三","主题标识"]
[1,"主题标识",null,"亚克力、PVC板雕刻","2套"]
["四","施工费"]
[1,"加工制作费",null,null,"1项"]
[2,"造型雕刻费",null,null,"1项"]
[3,"包装拉运费",null,null,"1项"]
[4,"安装费",null,null,"1项"]
["五","施工管理费"]
[1,"施工管理费",null,null,"1项"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}